## CT vs 3CT-Z
CT 停产型号 → 升级替代型号 3CT-Z 参数对比表
停产型号：CT（3CT电流互感器） → 升级替代：3CT-Z（升级款电流互感器）
分类 | 对比项目 | CT （停产型号） | 3CT-Z （升级替代型号） | 升级结论
产品基本信息 | 产品图片 | =DISPIMG("ID_C5A85166E23B4CB98E4898247FBF8219",1) | =DISPIMG("ID_8977189674EF449083D5D270CF82D509",1)
| 产品型号 | CT系列 （3CT规格） | 3CT-Z （升级款） | 型号命名更新，后缀-Z表示升级版
| 产品类型 | 电流互感器（Current Transformer） | 电流互感器（Current Transformer） | 产品类型不变
| 产品用途 | 配合EOCR系列继电器使用 用于电流检测与信号变换 | 配合EOCR系列继电器使用 用于电流检测与信号变换 | 用途不变
| 产品系列 | 3CT（3只互感器） | 3CT（3只互感器） | 相同
电流互感器变比 | 100:5A | 3CT: 3CT-H1-100-C | 3CT-H1-100-Z | ★后缀从-C更新为-Z（升级版标识）
| 150:5A | 3CT: 3CT-HH-150-C | 3CT-HH-150-Z | ★后缀从-C更新为-Z
| 200:5A | 3CT: 3CT-H2-200-C | 3CT-H2-200-Z | ★后缀从-C更新为-Z
| 300:5A | 3CT: 3CT-H3-300-C | 3CT-H3-300-Z | ★后缀从-C更新为-Z
| 400:5A | 3CT: 3CT-H4-400-C | 3CT-H4-400-Z | ★后缀从-C更新为-Z
| 二次侧额定电流 | 5A | 5A | 相同
| 变比规格数量 | 5种变比（100~400） | 5种变比（100~400） | 相同
电气性能 | 精度等级 | 3.0级 | 3.0级 | 相同
| 额定容量 | 1.25VA | 1.25VA | 相同
绝缘与耐压 | 绝缘电压 | AC600V | AC600V | 相同
| 绝缘耐压 | 2kV | 2kV | 相同
| 绝缘电阻 | DC500V兆欧表 ≥10MΩ | DC500V兆欧表 ≥10MΩ | 相同
安装与物理规格 | 安装方式 | 面板安装 | 面板安装 | 相同
| 配套EOCR继电器 | 3CT: EOCR系列（三相） | 3CT-Z: EOCR系列（三相） | 仅配套三相应用
型号变更说明 | 3CT系列 | 3CT系列 编码后缀: -C | 3CT-Z系列 编码后缀: -Z | 命名体系更新，-Z代表升级版
| 功能兼容性 | — | 与旧版3CT完全兼容 可直接替代 | 即插即用替代，无需修改系统